# 2019年8月十堰市地级以上集中式饮用水水源地

# 水质状况报告

一、监测情况

2019年8月，十堰市城区4个在用集中式饮用水水源地，全部属于湖库型地表水水源。

# （一）监测点位

黄龙水库、马家河水库、茅塔河水库、余家湾水库在取水口周边100米处设置1个监测点位进行采样；采样深度为水面下0.5米处。

# （二）监测项目

地表水水源：监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共62项。湖库型水源地增测叶绿素a和透明度。

二、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

本月对地级集中式饮用水源地监测结果显示，4个地级以上集中式饮用水源地，达标率100%，全部达标（达到或优于Ⅲ类标准）。县级集中式饮用水源地每季度监测一次，本月未上报。

附表

2019年8月十堰市地级以上集中式饮用水源地水质状况

| 序 号 | 省份名称 | 城市名称 | 水源名称（监测点位） | 水源类型 | 现状类别 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖北省 | 十堰市 | 黄龙水库 | 地表水-湖库 | Ⅱ | 达标 | — |
| 2 | 湖北省 | 十堰市 | 马家河水库 | 地表水-湖库 | Ⅱ | 达标 | — |
| 3 | 湖北省 | 十堰市 | 茅塔河水库 | 地表水-湖库 | Ⅱ | 达标 | — |
| 4 | 湖北省 | 十堰市 | 余家湾水库 | 地表水-湖库 | Ⅱ | 达标 | — |