第 期

十堰市生态环境局                        2020年4月15日

2020年1月十堰市重要水功能区水质通报

2020年1月，十堰市生态环境局依据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)，对全市范围内30个水功能区水质监测断面进行了监测、分析、评价，竹山县6个水功能区水质监测断面因疫情影响未开展监测；开展监测的水功能区水质监测断面包括保护区8个、保留区15个、缓冲区2个、利用区4个、排污控制区1个。按双因子（氨氮、化学需氧量或高锰酸盐指数）评价，水质达标的水功能区25个，达标率83.3%。

一、水功能区达标状况

2020年1月，监测评价全市范围内30个水功能区，包括保护区8个、保留区15个、缓冲区2个、利用区4个、排污控制区1个。按双因子（氨氮、化学需氧量或高锰酸盐指数）评价，水质达标的水功能区25个，达标率83.3%。

表 1  2020年1月水功能区达标情况统计表

| 县市区 | 水功能区个数 | 功能区总个数 | 双因子评价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级区 | 二级区 |  | 达标个数 | 达标率 |
| 茅箭区 |  | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 张湾区 | 1 |  | 1 | 1 | 100% |
| 郧阳区 | 5 | 1 | 6 | 5 | 83.3% |
| 郧西县 | 5 |  | 5 | 5 | 100% |
| 竹山县 | — |  | — | — | — |
| 竹溪县 | 3 |  | 3 | 0 | 0% |
| 房县 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100% |
| 丹江口市 | 8 |  | 8 | 7 | 87.5% |
| 武当山特区 | 3 |  | 3 | 3 | 100% |
| 总计 | 27 | 3 | 30 | 25 | 83.3% |

二、水功能区达标状况

2020年1月，监测评价的30个水功能区中，水质为Ⅰ类的12个，占40.0%；水质为Ⅱ类的12个，占40.0%；水质为Ⅲ类的3个，占10.0%；水质为Ⅳ类的2个，占6.7%；水质为劣Ⅴ类的1个，占3.3%。

表2   2020年1月十堰市水功能区水质评价统计表

| 序号 | 一级水功能区 | 二级水功能区 | 断面名称 | 监测断面位置 | 水质管理目标 | 双因子评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 市（州） | 县（市） | 乡（镇、办事处） |  | 水质类别 | 超标 情况 | 主要超标项目及超标倍数 |
| 1 | 夹河陕、鄂缓冲区 |  | 上津 | 十堰市 | 郧西县 | 上津镇 | Ⅱ | Ⅰ | 达标 |  |
| 2 | 五里河干流保留区 |  | 五里河 | 十堰市 | 郧西县 | 城关镇 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  |
| 3 | 仙河干流保留区 |  | 关防 | 十堰市 | 郧西县 | 关防乡 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  |
| 4 | 安家河保留区 |  | 安家河 | 十堰市 | 郧西县 | 安家河乡 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  |
| 5 | 大泥河保留区 |  | 大泥河 | 十堰市 | 郧西县 | 涧池乡 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  |
| 6 | 将军河干流保留区 |  | 鲍峡 | 十堰市 | 郧阳区 | 鲍峡镇 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  |
| 7 | 滔河陕鄂缓冲区 |  | 南化塘 | 十堰市 | 郧阳区 | 南化塘镇 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 |  |
| 8 | 神定河开发利用区 | 神定河过渡区 | 茶店 | 十堰市 | 郧阳区 | 茶店镇 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 不达标 | CODcr(0.6） 氨氮(1.1） |
| 9 | 曲远河干流保留区 |  | 青曲 | 十堰市 | 郧阳区 | 青曲镇 | Ⅱ | Ⅰ | 达标 |  |
| 10 | 郧县谭家湾水库保护区 |  | 谭家湾水库 | 十堰市 | 郧阳区 | 城关镇 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  |
| 11 | 丹江干流保留区 |  | 刘洞 | 十堰市 | 郧阳区 | 刘洞镇 | Ⅱ | Ⅰ | 达标 |  |
| 12 | 犟河保留区 |  | 犟河 | 十堰市 | 张湾区 | 柏林镇 | Ⅳ | Ⅱ | 达标 |  |
| 13 |  | 马家河排污控制区 | 马家河51厂 | 十堰市 | 茅箭区 | 51厂桥下 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 |  |
| 14 | 剑河开发利用区 |  | 丹江口市二中 | 十堰市 | 武当山特区 | 丹江口市第二中学 | Ⅲ | Ⅰ | 达标 |  |
| 15 | 剑河水库保护区 |  | 剑河水库 | 十堰市 | 武当山特区 | 剑河水库 | Ⅲ | Ⅰ | 达标 |  |
| 16 | 汉江丹江口水库调水水源保护区 |  | 金花湖水库 | 十堰市 | 武当山特区 | 金花湖水库 | Ⅱ | Ⅰ | 达标 |  |
| 17 | 官山河口保留区 |  | 孙家湾 | 十堰市 | 丹江口市 | 浪河镇 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 |  |
| 18 | 浪河水库保护区 |  | 浪河水库 | 十堰市 | 丹江口市 | 浪河镇 | Ⅲ | Ⅰ | 达标 |  |
| 19 | 浪河下游保留区 |  | 浪河水文站 | 十堰市 | 丹江口市 | 浪河镇 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 |  |
| 20 | 安乐河保留区 |  | 安乐河 | 十堰市 | 丹江口市 | 三官殿镇 | Ⅱ | Ⅰ | 达标 |  |
| 21 | 三合堰水库保护区 |  | 三合堰水库 | 十堰市 | 丹江口市 | 官山镇 | Ⅱ | Ⅰ | 达标 |  |
| 22 | 大柏河保留区 |  | 大柏河 | 十堰市 | 丹江口市 | 习家店镇 | Ⅱ | Ⅰ | 达标 |  |
| 23 | 白石河保留区 |  | 白石河 | 十堰市 | 丹江口市 | 石鼓镇 | Ⅱ | Ⅳ | 不达标 | CODcr(0.47） 氨氮(0.36） |
| 24 | 汉江丹江口水库调水水源保护区 |  | 黄家港 | 十堰市 | 丹江口市 | 黄家港村 | Ⅱ | Ⅰ | 达标 |  |
| 25 | 县河干流保留区 |  | 县河水文站 | 十堰市 | 竹溪县 | 县河镇 | Ⅱ | Ⅲ | 不达标 | 氨氮(0.14） |
| 26 | 泉河干流保留区 |  | 兵营 | 十堰市 | 竹溪县 | 兵营乡 | Ⅱ | Ⅲ | 不达标 | 氨氮(0.28） |
| 27 | 龙王河中锋～楂家沟干流开发利用区 |  | 延坝水文站 | 十堰市 | 竹溪县 | 水坪镇 | Ⅱ | Ⅲ | 不达标 | 氨氮(0.74） |
| 28 | 堵河竹溪~竹山保留区 |  | 潘口水库 | 十堰市 | 竹山县 | 上庸镇 | Ⅱ | — | — |  |
| 29 | 竹山谭家河水库保护区 |  | 谭家河水库 | 十堰市 | 竹山县 | 麻家渡镇 | Ⅱ | — | — |  |
| 30 | 北星河干流保留区 |  | 楼台 | 十堰市 | 竹山县 | 楼台乡 | Ⅱ | — | — |  |
| 31 | 深河干流保留区 |  | 深河 | 十堰市 | 竹山县 | 深河乡 | Ⅲ | — | — |  |
| 32 | 谭家河干流保留区 |  | 谭家河 | 十堰市 | 竹山县 | 麻家渡镇 | Ⅱ | — | — |  |
| 33 | 霍河水库保护区 |  | 霍河水库 | 十堰市 | 竹山县 | 城关镇 | Ⅲ | — | — |  |
| 34 | 谭家湾水库保护区 |  | 野人湖水库 | 十堰市 | 房县 | 野人谷镇 | Ⅱ | Ⅰ | 达标 |  |
| 35 | 汪家河水库保护区 |  | 汪家河水库 | 十堰市 | 房县 | 化龙堰镇 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 |  |
| 36 | 马栏河房县城关开发利用区 | 房县城关景观娱乐用水区 | 房县水文站 | 十堰市 | 房县 | 城关镇 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 |  |

报：

发：

邮箱：